# 논문 분석 결과 보고서

생성일: 2026-03-22 11:25

총 1건 분석

# 관련 시술: 울쎄라

## 1. 안면 및 목 회춘을 위한 마이크로 집속 초음파(울쎄라)의 종합 분석: 작용 기전, 효능, 지속 기간 및 안전성 프로파일

| 원문 제목 | Comprehensive Analysis of Micro-Focused Ultrasound (Ultherapy) for Facial and Neck Rejuvenation: Mechanism, Efficacy, Duration and Safety Profile |
| --- | --- |
| 관련 시술 | 울쎄라 |
| 근거 수준 | ★★★☆☆ (3/5) — 체계적문헌고찰 |
| 대상자 / 추적기간 | 다수의 연구 종합 (개별 연구당 수십명~수백명) / 1-24개월 |
| 저자 / 학술지 | Multiple authors et al. / Various Medical Journals (None) |
| DOI | 10.1055/s-0036-1584129.pdf |

### 한 줄 요약

이 연구는 울쎄라(MFU-V) 시술의 작용 원리부터 임상 효과까지를 종합적으로 분석한 것으로, 60-70도 초음파 가열을 통해 콜라겐 재생을 유도하여 평균 6-12개월간 리프팅 효과를 보인다는 것을 확인했습니다.

### 핵심 결과

- 3개월 시점 60-70% 환자에서 개선 효과 확인
- 효과 지속 기간 평균 6-12개월, 최대 1-2년
- 1년 추적 시 50-80%에서 지속적 만족감 유지
- 대부분 일시적 부작용(통증, 홍반, 부종)
- SMAS층(4.5mm) 타겟 시 리프팅 효과 최대

## 초록 기반 요약

### 1) 연구 목적

이 연구는 마이크로 집속 초음파(MFU-V, Micro-Focused Ultrasound with Visualization) 기술을 사용하는 울쎄라 시술의 전반적인 효과와 안전성을 과학적으로 검증하기 위해 수행되었습니다. 특히 수술 없이도 안면 리프팅 효과를 얻을 수 있는 비침습적 시술법에 대한 임상 근거를 확립하고자 했습니다. 연구진은 초음파 에너지가 피부의 특정 깊이(1.5mm, 3.0mm, 4.5mm)에서 콜라겐 재생을 어떻게 유도하는지, 그리고 이것이 실제 리프팅과 탄력 개선으로 이어지는지를 체계적으로 분석했습니다. ※ 쉽게 말하면: 메스 없이도 초음파로 피부 속 콜라겐을 자극해서 얼굴을 끌어올릴 수 있는지를 과학적으로 증명하려는 연구입니다.

### 2) 연구 설계 및 방법

이 연구는 울쎄라에 관한 다수의 임상 연구와 체계적 문헌 고찰을 종합한 포괄적 분석입니다. 연구에는 40-50대 초반의 경도에서 중등도 안면 처짐을 가진 환자들이 주로 포함되었으며, BMI 30 미만의 건강한 성인을 대상으로 했습니다. 시술 방법은 초음파 영상 가이드 하에 1.5mm(진피 상부), 3.0mm(진피 하부), 4.5mm(SMAS층, 피부 아래 근막층) 깊이별로 60-70도의 열을 순간적으로 가하는 방식으로 진행되었습니다. 효과 측정은 의사의 객관적 평가와 환자의 주관적 만족도를 모두 포함했으며, 피부 탄성계를 이용한 물리적 측정과 사진을 통한 시각적 평가가 병행되었습니다. 추적 관찰은 시술 후 1개월, 3개월, 6개월, 12개월 시점에서 이루어졌으며, 일부 연구에서는 18개월까지 장기 추적했습니다. 안전성 평가를 위해 시술 중과 시술 후 발생하는 모든 이상반응을 체계적으로 기록하고 분석했습니다.

### 3) 핵심 결과

대규모 임상 연구 결과, 시술 3개월 시점에서 의사와 환자 평가 모두에서 60-70%의 환자가 '개선' 이상의 효과를 보고했습니다. 객관적 측정에서는 피부 탄성 증가, 주름 점수 감소, 피부결 매끄러워짐이 통계적으로 유의하게 확인되었습니다(p<0.05). 부위별로는 눈썹 높이 증가, 턱선 정의도 증가, 목 주름 및 늘어짐 개선이 모두 통계적 유의성을 보였습니다. 효과 지속성 면에서는 1년 추적 연구에서 '처짐 감소', '주름 감소', '피부결 개선'을 스스로 느끼는 비율이 각각 약 50-80% 수준으로 유지되었습니다. 대부분의 연구에서 평균 6-12개월간 효과가 지속되었고, 일부 환자에서는 12-18개월까지 효과가 유지되는 것으로 나타났습니다. 안전성 측면에서는 대부분 일시적인 부작용(통증, 홍반, 부종)이 수시간에서 수일 내에 자연 해소되었으며, 드물게 일시적 감각 이상이나 멍이 발생했지만 수주 내 회복되었습니다.

### 4) 연구 결론

연구진은 울쎄라가 수술 없이도 안전하고 효과적인 안면 리프팅을 제공할 수 있는 검증된 시술법이라고 결론지었습니다. 특히 경도에서 중등도 처짐을 가진 40-50대 환자에게서 가장 높은 만족도를 보였으며, 초음파 영상 가이드를 통한 정밀한 시술로 안전성을 크게 향상시켰다고 평가했습니다. 다만 영구적인 효과는 아니므로 1년에 1회 정도의 유지 시술이 권장되며, 필러나 보톡스 등 다른 시술과의 복합 치료 시 더욱 좋은 결과를 얻을 수 있다고 제시했습니다. 연구진은 이 시술이 수술적 안면거상술의 완전한 대체재는 아니지만, 다운타임이 거의 없는 효과적인 비수술적 대안이 될 수 있다고 강조했습니다.

### 해석 시 주의점

• 단일 대규모 무작위 대조시험이 아닌 여러 연구의 종합 분석으로 연구 설계의 일관성에 한계가 있음• 연구 대상자의 나이, 피부 상태, 인종 등의 다양성이 제한적이어서 일반화에 주의 필요• 일부 연구에서 울쎄라 제조사의 지원을 받았을 가능성이 있어 이해상충 가능성 존재• 주관적 만족도 평가가 많이 포함되어 객관적 측정의 비중이 상대적으로 낮음• 장기 추적 기간이 최대 2년으로 더 장기적인 안전성과 효과는 불분명• 시술자의 경험과 기술에 따른 결과 차이가 클 수 있으나 이에 대한 분석이 부족함